## Мультискрин_Доксициклин
Техническая поддержка: +375 (17) 336-50-54 +7 (499) 704-05-50 support@komprod.com
Определение доксициклина Тест-система Мультискрин®Доксициклин
Раздел I: Введите данные об анализе
Исполнитель
Дата:
№ партии
Раздел II: Градуировочный график
Градуировочный раствор |  |  | Оптическая плотность Bi |  | Bi/B0 | К.В. |  | lnCi
С1 | 0 | мкг/л | 1.46 | 1.459 | 100% | 0.04845%
С2 | 0.2 | мкг/л | 1.375 | 1.366 | 93.9% | 0.4644% |  | -1.6094
С3 | 0.6 | мкг/л | 1.033 | 1.054 | 71.5% | 1.423% |  | -0.51083
С4 | 1.8 | мкг/л | 0.593 | 0.611 | 41.25% | 2.114% |  | 0.58779
С5 | 5.4 | мкг/л | 0.156 | 0.155 | 10.65% | 0.4547% |  | 1.6864
|  |  |  | Интерсепт 50% (IC50) | 1.3098
|  | Slope | Intercept | R^2 | 50% IC
| Для всей кривой | -0.25486 | 0.55306 | 0.99876 | 1.2314
| B1-B2 | -0.20394 | 0.61079 | -1 | 1.7216
| B2-B3 | -0.27535 | 0.57432 | -1 | 1.3098
| B3-B4 | -0.27847 | 0.57615 | -1 | 1.3145
Раздел II: Введите наименование образца и оптическую плотность
№ | Наименование образца |  | Группа продуктов (выбрать из списка) |  | Оптическая плотность Bх | Bх/B0 | К.В. | Xi, мкг/кг | Фактор разведения | Xi, мг/кг | Xср, мг/кг | Соответствие Постановлению № 28 от 13.02.2018 г. | Примечания | Матрицы | Фактор разведения
1 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.3 | 20.55% | 35.36% | 3.7843 | 20 | 0.075686 | 0.060978 | Соответствует |  | Ткани (метод 1) | 12
[5 empty] | 0.5 | 34.26% |  | 2.3135 |  | 0.04627 |  |  |  | Ткани (метод 2) | 20
2 |  |  | Мед |  | 1.258 | 86.19% | 0% | 0.29186 | 10 | 0.0029186 | 0.0029186 | Соответствует (нормируется как тетрациклиновый антибиотик) |  | Молоко (метод 1) | 10
[5 empty] | 1.258 | 86.19% |  | 0.29186 |  | 0.0029186 |  |  |  | Молоко (метод 2) | 40
3 | 3 |  | Молоко (метод 2) |  | 0.61 | 41.8% | 0% | 1.7645 | 40 | 0.070581 | 0.070581 | Не соответствует |  | Мед | 10
[5 empty] | 0.61 | 41.8% |  | 1.7645 |  | 0.070581 |  |  |  | Сыворотка | 8
4 | 4 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.222 | 15.21% | 15.95% | 4.5849 | 20 | 0.091699 | 0.097067 | Соответствует
[5 empty] | 0.177 | 12.13% |  | 5.1218 |  | 0.10244
5 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.23 | 15.76% | 45.75% | 4.4956 | 20 | 0.089911 | 0.071119 | Соответствует
[5 empty] | 0.45 | 30.83% |  | 2.6164 |  | 0.052327
6 | 6 |  | Сыворотка |  | 0.322 | 22.06% | 24.06% | 3.5849 | 8 | 0.028679 | 0.024702 | Не нормируется
[5 empty] | 0.454 | 31.11% |  | 2.5907 |  | 0.020726
7 | 7 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.45 | 30.83% | 0% | 2.6164 | 20 | 0.052327 | 0.052327 | Соответствует
[5 empty] | 0.45 | 30.83% |  | 2.6164 |  | 0.052327
8 | 8 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.59 | 40.42% | 5.749% | 1.8539 | 20 | 0.037079 | 0.034915 | Соответствует
[5 empty] | 0.64 | 43.85% |  | 1.6376 |  | 0.032752
9 | 9 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.54 | 37% | 30.74% | 2.0966 | 20 | 0.041933 | 0.030922 | Соответствует
[5 empty] | 0.84 | 57.55% |  | 0.99557 |  | 0.019911
10 | 1 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.59 | 40.42% | 38.41% | 1.8539 | 20 | 0.037079 | 0.024744 | Соответствует
[5 empty] | 1.03 | 70.57% |  | 0.6205 |  | 0.01241
11 | 2 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.44 | 30.15% | 62.6% | 2.6815 | 20 | 0.053631 | 0.078923 | Соответствует
[5 empty] | 0.17 | 11.65% |  | 5.2107 |  | 0.10421
12 | 3 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.9 | 61.66% | 18.45% | 0.85749 | 20 | 0.01715 | 0.012498 | Соответствует
[5 empty] | 1.17 | 80.16% |  | 0.39226 |  | 0.0078453
13 | 4 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.11 | 76.05% | 1.286% | 0.47987 | 20 | 0.0095974 | 0.0099309 | Соответствует
[5 empty] | 1.09 | 74.68% |  | 0.51322 |  | 0.010264
14 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.2 | 82.22% | 31.75% | 0.35465 | 20 | 0.0070931 | 0.015695 | Соответствует
[5 empty] | 0.76 | 52.07% |  | 1.2149 |  | 0.024297
15 | 6 |  | Молоко (метод 1) |  | 1.33 | 91.13% | 14.03% | 0.22915 | 10 | 0.0022915 | 0.0037119 | Соответствует (нормируется как тетрациклиновый антибиотик)
[5 empty] | 1.09 | 74.68% |  | 0.51322 |  | 0.0051322
16 | 7 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.17 | 80.16% | 10.1% | 0.39226 | 20 | 0.0078453 | 0.0060652 | Соответствует
[5 empty] | 1.35 | 92.5% |  | 0.21426 |  | 0.0042852
17 | 8 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.22 | 15.07% | 76.6% | 4.6076 | 20 | 0.092151 | 0.058844 | Соответствует
[5 empty] | 0.74 | 50.7% |  | 1.2768 |  | 0.025537
18 | 9 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.55 | 37.68% | 6.149% | 2.0457 | 20 | 0.040914 | 0.038546 | Соответствует
[5 empty] | 0.6 | 41.11% |  | 1.8089 |  | 0.036178
19 | 1 |  | Мед |  | 1.25 | 85.65% | 19.28% | 0.29981 | 10 | 0.0029981 | 0.0052849 | Соответствует (нормируется как тетрациклиновый антибиотик)
[5 empty] | 0.95 | 65.09% |  | 0.75717 |  | 0.0075717
20 | 2 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.55 | 37.68% | 33.37% | 2.0457 | 20 | 0.040914 | 0.054753 | Соответствует
[5 empty] | 0.34 | 23.3% |  | 3.4296 |  | 0.068592
21 | 3 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.29 | 19.87% | 75.8% | 3.8786 | 20 | 0.077571 | 0.046171 | Соответствует
[5 empty] | 0.96 | 65.78% |  | 0.73856 |  | 0.014771
22 | 4 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.37 | 25.35% | 42.18% | 3.1855 | 20 | 0.063711 | 0.080255 | Соответствует
[5 empty] | 0.2 | 13.7% |  | 4.84 |  | 0.096799
23 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.58 | 39.74% | 55.08% | 1.9001 | 20 | 0.038002 | 0.021371 | Соответствует
[5 empty] | 1.32 | 90.44% |  | 0.23698 |  | 0.0047396
24 | 6 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.24 | 84.96% | 92.4% | 0.31006 | 20 | 0.0062011 | 0.044857 | Соответствует
[5 empty] | 0.26 | 17.81% |  | 4.1757 |  | 0.083514
25 | 7 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.91 | 62.35% | 32.49% | 0.83642 | 20 | 0.016728 | 0.027839 | Соответствует
[5 empty] | 0.57 | 39.05% |  | 1.9475 |  | 0.038949
26 | 8 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.43 | 97.98% | 51.18% | 0.16376 | 20 | 0.0032752 | 0.016836 | Соответствует
[5 empty] | 0.67 | 45.91% |  | 1.5198 |  | 0.030396
27 | 9 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.71 | 48.65% | 38.44% | 1.3758 | 20 | 0.027516 | 0.016859 | Соответствует
[5 empty] | 1.24 | 84.96% |  | 0.31006 |  | 0.0062011
28 | 1 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.25 | 17.13% | 60.14% | 4.2797 | 20 | 0.085594 | 0.060009 | Соответствует
[5 empty] | 0.62 | 42.48% |  | 1.7212 |  | 0.034423
29 | 2 |  | Ткани (метод 2) |  | 1.37 | 93.87% | 64.69% | 0.20034 | 20 | 0.0040067 | 0.024576 | Соответствует
[5 empty] | 0.51 | 34.94% |  | 2.2573 |  | 0.045145
30 | 3 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.82 | 56.18% | 0.8676% | 1.0464 | 20 | 0.020927 | 0.021191 | Соответствует
[5 empty] | 0.81 | 55.5% |  | 1.0727 |  | 0.021455
31 | 4 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.98 | 67.15% | 13.69% | 0.70271 | 20 | 0.014054 | 0.010695 | Соответствует
[5 empty] | 1.19 | 81.53% |  | 0.36677 |  | 0.0073354
32 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.58 | 39.74% | 2.397% | 1.9001 | 20 | 0.038002 | 0.03709 | Соответствует
[5 empty] | 0.6 | 41.11% |  | 1.8089 |  | 0.036178
33 | 6 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.147 | 10.07% | 0.4827% | FALSE | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 0.146 | 10% |  | FALSE |  | 0
34 | 7 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.51 | 34.94% | 43.96% | 2.2573 | 20 | 0.045145 | 0.029777 | Соответствует
[5 empty] | 0.97 | 66.46% |  | 0.72041 |  | 0.014408
35 | 8 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.16 | 10.96% | 103.1% | 5.3405 | 20 | 0.10681 | 0.059767 | Соответствует
[5 empty] | 1.02 | 69.89% |  | 0.63613 |  | 0.012723
36 | 9 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.81 | 55.5% | 32.14% | 1.0727 | 20 | 0.021455 | 0.0333 | Соответствует
[5 empty] | 0.51 | 34.94% |  | 2.2573 |  | 0.045145
37 | 1 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.36 | 24.67% | 63.1% | 3.2649 | 20 | 0.065298 | 0.040411 | Соответствует
[5 empty] | 0.94 | 64.41% |  | 0.77625 |  | 0.015525
38 | 2 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.56 | 38.37% | 1.252% | 1.996 | 20 | 0.039919 | 0.039434 | Соответствует
[5 empty] | 0.57 | 39.05% |  | 1.9475 |  | 0.038949
39 | 3 |  | Молоко (метод 1) |  | 0.66 | 45.22% | 29.64% | 1.5581 | 10 | 0.015581 | 0.011051 | Не соответствует
[5 empty] | 1.01 | 69.2% |  | 0.65216 |  | 0.0065216
40 | 4 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.19 | 13.02% | 21.43% | 4.9605 | 20 | 0.099211 | 0.049605 | Соответствует
[5 empty] | 0.14 | 9.592% |  | FALSE |  | 0
41 | 5 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.16 | 10.96% | 49.06% | 5.3405 | 20 | 0.10681 | 0.088555 | Соответствует
[5 empty] | 0.33 | 22.61% |  | 3.515 |  | 0.0703
42 | 6 |  | Ткани (метод 2) |  | 0.65 | 44.54% | 1.08% | 1.5973 | 20 | 0.031947 | 0.031554 | Соответствует
[5 empty] | 0.66 | 45.22% |  | 1.5581 |  | 0.031162